## Sheet1
DATE | TIME | RIVER LEVEL | R/W PUMP DUTY | R/W FLOW | R/W NTU | R/W CLR | R/W PH | FILT. NTU | C/W WELL LEVEL | PH | NTU | CLR | CL2 | F/RIDE | ALUM | T/W PUMP DUTY | T/W FLOW | 18ML LEVEL | 18ML FLOW | REMARKS
2025-01-02 | 0700 | 10.23 | 2 | 45.4 | 16 | 158 | 7 | 0.4 | 3.81 | 7.3 | 0.43 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.7 | - | -
2025-01-02 | 0900 | 10.24 | 2 | 45.2 | 16 | 158 | 7 | 0.4 | 3.81 | 7.3 | 0.43 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.7 | - | -
2025-01-02 | 1100 | 10.26 | 2 | 45.6 | 16 | 158 | 7 | 0.2 | 3.76 | 7.3 | 0.5 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.8 | - | -
2025-01-02 | 1300 | 10.17 | 2 | 46.1 | 15 | 145 | 7 | 0.4 | 3.61 | 7.3 | 0.44 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
2025-01-02 | 1500 | 10.17 | 2 | 46 | 15 | 145 | 7 | 0.4 | 3.51 | 7.3 | 0.53 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | - | B/W filter no.3&3 (11.00pm)
2025-01-02 | 1700 | 10.17 | 2 | 46 | 14 | 145 | 7 | 0.4 | 3.41 | 7.3 | 1.75 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | - | B/W filter no.1&4 (11.00pm)
2025-01-02 | 1900 | 9.91 | 2 | 44.6 | 13 | 145 | 7 | 0.04 | 3.5 | 7.3 | 1.79 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
2025-01-02 | 2100 | 9.91 | 2 | 44.6 | 13 | 145 | 7 | 0.04 | 3.51 | 7.3 | 1.71 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
2025-01-02 | 2300 | 9.86 | 2 | 46.2 | 12 | 143 | 7 | 0.07 | 3.58 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 43.8 | - | - | B/W no.6
2025-01-02 | 0100 |  | 2 | 45.4 | 12 | 143 | 7 | 0.07 | 3.55 | 7.3 | 0.31 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.7 | - | -
2025-01-02 | 0300 | 9.93 | 2 | 45.1 | 12 | 143 | 7 | 0.07 | 3.58 | 7.3 | 0.3 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
2025-01-02 | 0500 | 9.87 | 2 | 45.1 | 12 | 143 | 7 | 0.07 | 3.68 | 7.3 | 0.27 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.8 | - | -
2025-02-02 | 0700 | 9.96 | 2 | 45.9 | 11 | 128 | 7 | 0.09 | 3.71 | 7.3 | 0.27 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
2025-02-02 | 0900 | 9.98 | 2 | 45.7 | 11 | 128 | 7 | 0.08 | 3.75 | 7.3 | 0.27 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.8 | - | -
2025-02-02 | 1100 | 10 | 2 | 45.8 | 11 | 128 | 7 | 0.08 | 3.77 | 7.3 | 0.28 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 43 | - | -
2025-02-02 | 1300 | 9.8 | 2 | 45.7 | 11 | 128 | 7 | 0.09 | 3.83 | 7.3 | 0.27 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 43 | - | - | B/W fil. 5
2025-02-02 | 1500 | 9.78 | 2 | 45.6 | 10 | 128 | 7 | 0.08 | 3.82 | 7.3 | 0.29 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.9 | - | -
2025-02-02 | 1700 | 9.79 | 2 | 45.7 | 10 | 128 | 7 | 0.08 | 3.83 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 43 | - | -
2025-02-02 | 1900 | 9.57 | 2 | 45.6 | 11 | 128 | 7 | 0.16 | 3.83 | 7.3 | 0.31 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.9 | - | - | B/W fil. 2
2025-02-02 | 2100 | 9.54 | 2 | 45.6 | 10 | 128 | 7 | 0.11 | 3.83 | 7.3 | 0.33 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 43 | - | -
2025-02-02 | 2300 | 9.42 | 2 | 46.7 | 9 | 125 | 7 | 0.09 | 3.82 | 7.3 | 0.33 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.9 | - | -
2025-02-02 | 0100 | 9.61 | 2 | 46.2 | 9 | 125 | 7 | 0.08 | 3.82 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.9 | - | -
2025-02-02 | 0300 | 9.38 | 2 | 46 | 9 | 125 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.9 | - | -
2025-02-02 | 0500 | 9.41 | 2 | 45.6 | 9 | 125 | 7 | 0.06 | 3.8 | 7.3 | 0.31 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 42.9 | - | -
2025-03-02 | 0700 | 9.23 | 1 | 45.3 | 11 | 128 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.31 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
2025-03-02 | 0900 | 9.16 | 1 | 44.7 | 10 | 128 | 7 | 0.06 | 3.7 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 42.8 | - | -
2025-03-02 | 1100 | 9.11 | 1 | 45 | 10 | 128 | 7 | 0.06 | 3.68 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 43 | - | -
2025-03-02 | 1300 | 9.06 | 1 | 44.3 | 10 | 128 | 7 | 0.06 | 3.65 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 43 | - | -
2025-03-02 | 1500 | 9.01 | 1 | 45.5 | 35 | 328 | 7 | 0.06 | 3.65 | 7.3 | 0.31 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,4 | 43.7 | - | -
2025-03-02 | 1700 | 8.91 | 1 | 45.8 | 13 | 145 | 7 | 0.07 | 3.82 | 7.3 | 0.33 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,4 | 43.9 | - | - | B/W no 1&7
2025-03-02 | 1900 | 8.89 | 1 | 46.3 | 14 | 145 | 7 | 0.08 | 3.6 | 7.3 | 0.33 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,4 | 43.8 | - | -
2025-03-02 | 2100 | 8.81 | 1 | 46.5 | 14 | 145 | 7 | 0.08 | 3.77 | 7.3 | 0.34 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.8 | - | - | B/W no 4
2025-03-02 | 2300 | 8.81 | 1 | 46.5 | 14 | 145 | 7 | 0.09 | 3.82 | 7.3 | 0.34 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,4 | 43.8 | - | -
2025-03-02 | 0100 | 8.62 | 1 | 46.5 | 13 | 121 | 7 | 0.1 | 3.79 | 7.3 | 0.35 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.7 | - | -
2025-03-02 | 0300 | 8.59 | 1 | 46.6 | 13 | 121 | 7 | 0.12 | 3.79 | 7.3 | 0.38 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.8 | - | -
2025-03-02 | 0500 | 8.45 | 1 | 46.6 | 13 | 121 | 7 | 0.19 | 3.79 | 7.3 | 0.88 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.8 | - | -
2025-04-02 | 0700 | 8.37 | 1 | 46.5 | 13 | 121 | 7 | 0.24 | 3.78 | 7.3 | 0.41 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 42.6 | - | - | B/W filter no.6
2025-04-02 | 0900 | 8.23 | 1 | 46.1 | 20 | 185 | 7 | 0.48 | 3.72 | 7.3 | 0.48 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 43.1 | - | - | (7.30pm)
2025-04-02 | 1100 | 8.13 | 1 | 45.2 | 20 | 185 | 7 | 0.36 | 3.68 | 7.3 | 0.54 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 42.4 | - | - | B/W filter no.2 (9.45pm)
2025-04-02 | 1300 | 8.05 | 1 | 45.7 | 14 | 145 | 7 | 0.43 | 3.7 | 7.3 | 0.56 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 42.5 | - | -
2025-04-02 | 1500 | 7.98 | 1 | 46 | 15 | 148 | 7 | 0.36 | 3.65 | 7.3 | 0.6 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | - | B/W filter no.5 (1.00pm)
2025-04-02 | 1700 | 7.77 | 2 | 45.8 | 13 | 121 | 7 | 0.16 | 3.46 | 7.3 | 0.55 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.4 | - | -
2025-04-02 | 1900 | 7.68 | 2 | 45.8 | 13 | 121 | 7 | 0.48 | 3.5 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.3 | - | -
2025-04-02 | 2100 | 7.63 | 2 | 45.5 | 13 | 121 | 7 | 0.49 | 3.53 | 7.3 | 0.56 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.4 | - | -
2025-04-02 | 2300 | 7.58 | 2 | 46.5 | 13 | 121 | 7 | 0.42 | 2.56 | 7.3 | 0.63 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.4 | - | -
2025-04-02 | 0100 | 7.51 | 2 | 46.4 | 15 | 147 | 7 | 0.47 | 3.64 | 7.3 | 0.68 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | -
2025-04-02 | 0300 | 7.47 | 2 | 46.5 | 16 | 154 | 7 | 0.48 | 3.79 | 7.3 | 0.68 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | -
2025-04-02 | 0500 | 7.43 | 2 | 46.5 | 18 | 172 | 7 | 0.53 | 3.26 | 7.3 | 0.69 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | - | RW 3,1,4
2025-05-02 | 0700 | 7.55 | 2 | 46.5 | 21 | 185 | 7 | 1.1 | 3.45 | 7.3 | 0.73 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 42.4 | - | - | B/W filter 2&6 (6.50am)
2025-05-02 | 0900 | 7.59 | 2 | 46.2 | 25 | 220 | 7 | 0.73 | 3.45 | 7.3 | 0.88 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 42.4 | - | -
2025-05-02 | 1100 | 7.6 | 2 | 46.1 | 24 | 220 | 7 | 0.73 | 3.48 | 7.3 | 0.9 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 42.3 | - | -
2025-05-02 | 1300 | 7.63 | 2 | 46.6 | 32 | 280 | 7 | 0.69 | 3.54 | 7.3 | 0.91 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 42.4 | - | -
2025-05-02 | 1500 | 7.71 | 2 | 46.6 | 24 | 220 | 7 | 0.52 | 3.68 | 7.3 | 0.84 | 5 | 1.2 | - | 0.06 | 2,4 | 43.3 | - | - | B/W no 5
2025-05-02 | 1700 | 7.79 | 2 | 46 | 25 | 220 | 7 | 0.31 | 3.77 | 7.3 | 0.7 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 43.3 | - | -
2025-05-02 | 1900 | 7.8 | 2 | 45.8 | 25 | 220 | 7 | 0.32 | 3.76 | 7.3 | 0.68 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | -
2025-05-02 | 2100 | 7.79 | 2 | 46.2 | 25 | 220 | 7 | 0.32 | 3.79 | 7.3 | 0.62 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | -
2025-05-02 | 2300 | 7.78 | 2 | 46.2 | 30 | 274 | 7 | 0.18 | 3.65 | 7.3 | 0.62 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | -
2025-05-02 | 0100 | 7.73 | 2 | 45 | 20 | 187 | 7 | 0.1 | 3.5 | 7.3 | 0.3 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,4 | 43.3 | - | -
2025-05-02 | 0300 | 7.7 | 2 | 44 | 18 | 164 | 7 | 0.04 | 3.47 | 7.3 | 0.21 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 2,4 | 43.3 | - | -
2025-05-02 | 0500 | 7.66 | 2 |  | 15 | 141 | 7 | 0.04 | 3.4 | 7.3 | 0.2 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 2,4 | 43.3 | - | -
2025-06-02 | 0700 | 7.58 | 2 | 46.2 | 56 | 500 | 7 | 0.04 | 3.47 | 7.3 | 0.21 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,4 | 42.2 | - | -
2025-06-02 | 0900 | 7.53 | 2 | 45.1 | 53 | 500 | 7 | 0.04 | 3.53 | 7.3 | 0.22 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,4 | 42.2 | - | -
2025-06-02 | 1100 | 7.42 | 2 | 44.5 | 53 | 500 | 7 | 0.05 | 3.63 | 7.3 | 0.22 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 42.2 | - | -
2025-06-02 | 1300 | 7.34 | 2 | 44.4 | 48 | 480 | 7 | 0.05 | 3.64 | 7.3 | 0.21 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 42.2 | - | -
2025-06-02 | 1500 | 7.28 | 2 | 45.7 | 44 | 450 | 7 | 0.05 | 3.69 | 7.3 | 0.2 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.2 | - | -
2025-06-02 | 1700 | 7.18 | 2 | 45.2 | 36 | 415 | 7 | 0.05 | 3.79 | 7.3 | 0.21 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | -
2025-06-02 | 1900 | 7.02 | 2 | 45.6 | 35 | 415 | 7 | 0.06 | 3.8 | 7.3 | 0.21 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.5 | - | -
2025-06-02 | 2100 | 6.99 | 2 | 45.4 | 36 | 415 | 7 | 0.08 | 3.44 | 7.3 | 0.22 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.4 | - | - | B/W no.2,3
2025-06-02 | 2300 | 6.94 | 2 | 46.2 | 35 | 413 | 7 | 0.05 | 3.52 | 7.3 | 0.23 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.2 | - | -
2025-06-02 | 0100 | 6.79 | 2 | 46 | 30 | 290 | 7 | 0.05 | 3.6 | 7.3 | 0.23 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.2 | - | -
2025-06-02 | 0300 | 6.7 | 2 | 46 | 28 | 250 | 7 | 0.04 | 3.77 | 7.3 | 0.25 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.2 | - | -
2025-06-02 | 0500 | 6.69 | 2 | 46 | 26 | 200 | 7 | 0.04 | 3.77 | 7.3 | 0.23 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 43.2 | - | -
2025-07-02 | 0700 | 6.6 | 2 | 45.3 | 24 | 200 | 7 | 0.14 | 3.78 | 7.3 | 5 | 0.23 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 42.3 | - | - | B/W filter 1,4,6 (8.00am)
2025-07-02 | 0900 | 6.52 | 2 | 45 | 24 | 200 | 7 | 0.06 | 3.64 | 7.3 | 5 | 0.27 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 42.3 | - | -
2025-07-02 | 1100 | 6.46 | 2 | 45 | 25 | 200 | 7 | 0.05 | 3.71 | 7.3 | 5 | 0.26 | 1.4 | - | 0.06 | 2,4 | 42.4 | - | -
2025-07-02 | 1300 | 6.36 | 2 | 45.4 | 25 | 200 | 7 | 0.05 | 3.47 | 7.3 | 5 | 0.23 | 1.3 | - | 0.06 | 2,4 | 46.1 | - | -
2025-07-02 | 1500 | 6.27 | 2 | 46.2 | 30 | 270 | 7 | 0.05 | 3.49 | 7.3 | 5 | 0.23 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.6 | - | -
2025-07-02 | 1700 | 6.21 | 2 | 46.8 | 27 | 262 | 7 | 0.05 | 3.66 | 7.3 | 5 | 0.23 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.7 | - | -
2025-07-02 | 1900 | 6.14 | 2 | 46.6 | 25 | 258 | 7 | 0.06 | 3.82 | 7.3 | 5 | 0.23 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.7 | - | - | B/W no.5
2025-07-02 | 2100 | 6.07 | 2 | 47 | 27 | 258 | 7 | 0.07 | 3.82 | 7.3 | 5 | 0.24 | 1.2 | - | 0.06 | 1,4 | 42.7 | - | -
2025-07-02 | 2300 | 6 | 1 | 46.3 | 27 | 258 | 7 | 0.08 | 3.8 | 7.3 | 5 | 0.24 | 1.2 | - | 0.06 | 1,4 | 42.8 | - | -
2025-07-02 | 0100 | 5.88 | 1 | 46.5 | 26 | 231 | 7 | 0.09 | 3.78 | 7.3 | 5 | 0.26 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.8 | - | -
2025-07-02 | 0300 | 5.8 | 1 | 46.5 | 24 | 214 | 7 | 0.1 | 3.78 | 7.3 | 5 | 0.26 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.7 | - | -
2025-07-02 | 0500 | 5.76 | 1 | 45.6 | 23 | 180 | 7 | 0.1 | 3.78 | 7.3 | 5 | 0.26 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.7 | - | -
2025-08-02 | 0700 | 5.74 | 1 | 45.6 | 23 | 180 | 7 | 0.17 | 3.8 | 7.3 | 5 | 0.28 | 1.2 | - | 0.06 | 1,4 | 42 | - | -
2025-08-02 | 0900 | 5.68 | 1 | 45.1 | 24 | 180 | 7 | 0.16 | 3.78 | 7.3 | 5 | 0.29 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42 | - | -
2025-08-02 | 1100 | 5.66 | 1 | 45 | 20 | 180 | 7 | 0.15 | 3.79 | 7.3 | 5 | 0.28 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 41.9 | - | -
2025-08-02 | 1300 | 5.66 | 1 | 45.1 | 22 | 180 | 7 | 0.16 | 3.8 | 7.3 | 5 | 0.29 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 41.9 | - | -
2025-08-02 | 1500 | 5.66 | 1 | 45 | 24 | 195 | 7 | 0.15 | 3.82 | 7.3 | 5 | 0.29 | 1.2 | - | 0.06 | 1,4 | 42.3 | - | -
2025-08-02 | 1700 | 5.42 | 1 | 44.9 | 25 | 200 | 7 | 0.15 | 3.81 | 7.3 | 5 | 0.29 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.3 | - | -
2025-08-02 | 1900 | 5.41 | 1 | 45.1 | 28 | 235 | 7 | 0.18 | 3.81 | 7.3 | 5 | 0.29 | 1.2 | - | 0.06 | 1,4 | 42.3 | - | -
2025-08-02 | 2100 | 5.34 | 1 | 45.1 | 23 | 190 | 7 | 0.18 | 3.81 | 7.3 | 5 | 0.29 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-08-02 | 2300 | 5.24 | 1 | 46.4 | 23 | 190 | 7 | 0.1 | 3.56 | 7.3 | 5 | 0.29 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | - | B/W no 2
2025-08-02 | 0100 | 5.12 | 1 | 45 | 19 | 171 | 7 | 0.06 | 3.77 | 7.3 | 5 | 0.27 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-08-02 | 0300 | 4.99 | 1 | 44.7 | 15 | 162 | 7 | 0.06 | 3.77 | 7.3 | 5 | 0.27 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
2025-08-02 | 0500 | 4.06 | 1 | 44.7 | 13 | 143 | 7 | 0.06 | 3.77 | 7.3 | 5 | 0.27 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
2025-09-02 | 0700 | 4.94 | 1 | 44.8 | 13 | 143 | 7 | 0.05 | 3.8 | 7.3 | 0.27 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-09-02 | 0900 | 4.8 | 1 | 44.6 | 16 | 147 | 7 | 0.05 | 3.81 | 7.3 | 0.27 | 5 | 1.3 | - | 0.05 | 1,4 | 42.3 | - | -
2025-09-02 | 1100 | 4.75 | 1 | 44.6 | 16 | 144 | 7 | 0.06 | 3.81 | 7.3 | 0.28 | 5 | 1.3 | - | 0.05 | 1,4 | 42.3 | - | - | B/W no.1,3
2025-09-02 | 1300 | 4.73 | 1 | 44.7 | 13 | 140 | 7 | 0.04 | 3.48 | 7.3 | 0.3 | 5 | 1.3 | - | 0.05 | 1,4 | 42.1 | - | -
2025-09-02 | 1500 | 4.93 | 1 | 43.1 | 11 | 130 | 7 | 0.04 | 3.49 | 7.3 | 0.29 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42 | - | -
2025-09-02 | 1700 | 4.67 | 1 | 43.8 | 23 | 210 | 7 | 0.04 | 3.41 | 7.3 | 0.28 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42 | - | -
2025-09-02 | 1900 | 4.74 | 1 | 45.6 | 24 | 210 | 7 | 0.04 | 3.52 | 7.3 | 0.28 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
2025-09-02 | 2100 | 4.74 | 1 | 45.6 | 24 | 210 | 7 | 0.04 | 3.64 | 7.3 | 0.28 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-09-02 | 2300 | 4.64 | 1 | 44.7 | 25 | 225 | 7 | 0.05 | 3.68 | 7.3 | 0.28 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-09-02 | 0100 | 4.59 | 1 | 46.2 | 23 | 191 | 7 | 0.08 | 3.78 | 7.3 | 0.29 | 5 | 1.3 | - | 0.05 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-09-02 | 0300 | 4.55 | 1 | 46 | 23 | 191 | 7 | 0.08 | 3.78 | 7.3 | 0.29 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-09-02 | 0500 | 4.5 | 1 | 46 | 21 | 180 | 7 | 0.08 | 3.56 | 7.3 | 0.29 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | - | B/W no.6
2025-10-02 | 0700 | 4.59 | 1 | 45.3 | 21 | 180 | 7 | 0.08 | 3.56 | 7.3 | 0.29 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-10-02 | 0900 | 4.61 | 1 | 46.3 | 21 | 180 | 7 | 0.08 | 3.81 | 7.3 | 0.31 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
2025-10-02 | 1100 | 4.61 | 1 | 46.1 | 21 | 180 | 7 | 0.07 | 3.83 | 7.3 | 0.3 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.5 | - | - | B/W no.5,6
2025-10-02 | 1300 | 4.63 | 1 | 46.3 | 22 | 181 | 7 | 0.07 | 3.68 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
2025-10-02 | 1500 | 4.42 | 1 | 46.2 | 22 | 181 | 7 | 0.07 | 3.68 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
2025-10-02 | 1700 | 4.39 | 1 | 46.3 | 19 | 170 | 7 | 0.07 | 3.78 | 7.3 | 0.3 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
2025-10-02 | 1900 | 4.41 | 2 | 44 | 21 | 180 | 7 | 0.09 | 3.64 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
2025-10-02 | 2100 | 4.42 | 2 | 45.2 | 18 | 165 | 7 | 0.09 | 3.6 | 7.3 | 0.32 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
2025-10-02 | 2300 | 4.58 | 2 | 45 | 18 | 165 | 7 | 0.11 | 3.68 | 7.3 | 0.33 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | -
2025-10-02 | 0100 | 4.42 | 2 | 44.9 | 18 | 165 | 7 | 0.11 | 3.72 | 7.3 | 0.33 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | -
2025-10-02 | 0300 | 4.39 | 2 | 44.6 | 16 | 160 | 7 | 0.12 | 3.76 | 7.3 | 0.34 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.6 | - | -
2025-10-02 | 0500 | 4.37 | 2 | 43.2 | 16 | 160 | 7 | 0.12 | 3.78 | 7.3 | 0.34 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.6 | - | -
2025-11-02 | 0700 | 4.34 | 1 | 43.8 | 16 | 160 | 7 | 0.15 | 3.79 | 7.3 | 0.34 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 41.9
2025-11-02 | 0900 | 4.31 | 2 | 44.2 | 15 | 154 | 7 | 0.14 | 3.8 | 7.3 | 0.35 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8
2025-11-02 | 1100 | 4.26 | 2 | 43.7 | 15 | 154 | 7 | 0.12 | 3.81 | 7.3 | 0.35 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 41.9
2025-11-02 | 1300 | 4.19 | 2 | 43.6 | 16 | 158 | 7 | 0.12 | 3.8 | 7.3 | 0.37 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 41.9
2025-11-02 | 1500 | 4.17 | 2 | 43.6 | 16 | 158 | 7 | 0.13 | 3.8 | 7.3 | 0.38 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3
2025-11-02 | 1700 | 4.12 | 2 | 44.3 | 17 | 159 | 7 | 0.13 | 3.6 | 7.3 | 0.37 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2
2025-11-02 | 1900 | 4.17 | 2 | 42 | 18 | 167 | 7 | 0.03 | 3.5 | 7.3 | 0.36 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2
2025-11-02 | 2100 | 4.21 | 1 | 45.5 | 22 | 191 | 7 | 0.03 | 3.56 | 7.3 | 0.36 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2
2025-11-02 | 2300 | 4.34 | 1 | 45 | 15 | 154 | 7 | 0.05 | 3.54 | 7.3 | 0.38 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | - | B/W filter no.1&3 (10.00pm)
2025-11-02 | 0100 | 4.26 | 1 | 45.1 | 14 | 152 | 7 | 0.05 | 3.64 | 7.3 | 0.36 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | -
2025-11-02 | 0300 | 4.2 | 1 | 45.7 | 12 | 150 | 7 | 0.04 | 3.76 | 7.3 | 0.35 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | -
2025-11-02 | 0500 | 4.19 | 1 | 45.7 | 11 | 140 | 7 | 0.04 | 3.79 | 7.3 | 0.35 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | -
2025-12-02 | 0700 | 4.19 | 1 | 42 | 14 | 144 | 7 | 0.04 | 3.76 | 7.3 | 0.35 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | -
2025-12-02 | 0900 | 4.28 | 1 | 45 | 14 | 144 | 7 | 0.03 | 3.76 | 7.3 | 0.35 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | -
2025-12-02 | 1100 | 4.28 | 1 | 45.1 | 15 | 148 | 7 | 0.03 | 3.8 | 7.3 | 0.36 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
2025-12-02 | 1300 | 4.28 | 1 | 45.5 | 16 | 150 | 7 | 0.04 | 3.82 | 7.3 | 0.38 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
2025-12-02 | 1500 | 4.07 | 1 | 45.5 | 16 | 150 | 7 | 0.04 | 3.82 | 7.3 | 0.38 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
2025-12-02 | 1700 | 4.02 | 1 | 45.4 | 16 | 150 | 7 | 0.04 | 3.82 | 7.3 | 0.39 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
2025-12-02 | 1900 | 4.04 | 1 | 45 | 16 | 157 | 7 | 0.04 | 3.78 | 7.3 | 0.39 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
2025-12-02 | 2100 | 4.04 | 1 | 45 | 16 | 157 | 7 | 0.04 | 3.78 | 7.3 | 0.39 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
2025-12-02 | 2300 | 4.3 | 1 | 45 | 17 | 150 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.39 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 41.9 | - | -
2025-12-02 | 0100 | 4.28 | 1 | 45.1 | 16 | 150 | 7 | 0.08 | 3.78 | 7.3 | 0.39 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 41.9 | - | -
2025-12-02 | 0300 | 4.27 | 1 | 45.3 | 15 | 150 | 7 | 0.08 | 3.79 | 7.3 | 0.39 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | -
2025-12-02 | 0500 | 4.26 | 1 | 45.3 | 15 | 150 | 7 | 0.08 | 3.8 | 7.3 | 0.39 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | -
13/02/2025 | 0700 | 4.2 | 1 | 45.2 | 15 | 150 | 7 | 0.1 | 3.82 | 7.3 | 0.4 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
13/02/2025 | 0900 | 4.62 | 1 | 47.8 | 22 | 190 | 7 | 0.1 | 3.83 | 7.3 | 0.41 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | - | B/W no.5,6
13/02/2025 | 1100 | 4.55 | 1 | 45.3 | 25 | 220 | 7 | 0.09 | 3.62 | 7.3 | 0.41 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
13/02/2025 | 1300 | 4.51 | 1 | 44.4 | 32 | 260 | 7 | 0.07 | 3.7 | 7.3 | 0.43 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | -
13/02/2025 | 1500 | 4.33 | 1 | 43.5 | 39 | 263 | 7 | 0.08 | 3.74 | 7.3 | 0.43 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | -
13/02/2025 | 1700 | 4.22 | 1 | 44 | 44 | 271 | 7 | 0.08 | 3.72 | 7.3 | 0.43 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
13/02/2025 | 1900 | 4.21 | 1 | 44 | 48 | 284 | 7 | 0.08 | 3.68 | 7.3 | 0.43 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
13/02/2025 | 2100 | 4.22 | 1 | 45.5 | 51 | 301 | 7 | 0.09 | 3.41 | 7.3 | 0.47 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | - | B/W no 4
13/02/2025 | 2300 | 4.38 | 1 | 46.1 | 46 | 280 | 7 | 0.09 | 3.57 | 7.3 | 0.47 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | - | B/W filter no.2&3 (10.00pm)
13/02/2025 | 0100 | 4.38 | 1 | 46.6 | 45 | 280 | 7 | 0.08 | 3.6 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | -
13/02/2025 | 0300 | 4.38 | 1 | 45.4 | 32 | 260 | 7 | 0.07 | 3.76 | 7.3 | 0.43 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | -
13/02/2025 | 0500 | 4.38 | 1 | 45.4 | 32 | 260 | 7 | 0.07 | 3.78 | 7.3 | 0.42 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | -
14/02/2025 | 0700 | 4.38 | 1 | 44.4 | 29 | 234 | 7 | 0.07 | 3.81 | 7.3 | 0.42 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 41.9 | - | -
14/02/2025 | 0900 | 4.38 | 1 | 46.7 | 25 | 230 | 7 | 0.07 | 3.81 | 7.3 | 0.44 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | - | B/W no.1
14/02/2025 | 1100 | 4.3 | 1 | 45.4 | 19 | 224 | 7 | 0.07 | 3.81 | 7.3 | 0.44 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
14/02/2025 | 1300 | 4.31 | 1 | 45.8 | 15 | 184 | 7 | 0.05 | 3.81 | 7.3 | 0.45 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
14/02/2025 | 1500 | 4.17 | 1 | 45.2 | 16 | 194 | 7 | 0.05 | 3.8 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
14/02/2025 | 1700 | 4.08 | 2 | 45.5 | 20 | 197 | 7 | 0.05 | 3.78 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | -
14/02/2025 | 1900 | 4.05 | 2 | 44.7 | 22 | 199 | 7 | 0.05 | 3.77 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | -
14/02/2025 | 2100 | 4.03 | 2 | 44.5 | 21 | 198 | 7 | 0.05 | 3.74 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
14/02/2025 | 2300 | 4.38 | 2 | 43.5 | 24 | 200 | 7 | 0.06 | 3.72 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
14/02/2025 | 0100 | 4.38 | 2 | 43.4 | 25 | 200 | 7 | 0.06 | 3.7 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
14/02/2025 | 0300 | 4.38 | 2 | 43.4 | 25 | 200 | 7 | 0.06 | 3.64 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
14/02/2025 | 0500 | 4.38 | 2 | 43.4 | 25 | 200 | 7 | 0.06 | 3.6 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.1 | - | -
15/02/2025 | 0700 | 4.3 | 2 | 43.5 | 23 | 190 | 7 | 0.11 | 3.56 | 7.3 | 0.45 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
15/02/2025 | 0900 | 4.38 | 2 | 45.5 | 22 | 181 | 7 | 0.12 | 3.51 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
15/02/2025 | 1100 | 4.38 | 2 | 44.5 | 20 | 160 | 7 | 0.09 | 3.6 | 7.3 | 0.46 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
15/02/2025 | 1300 | 4.38 | 2 | 44.2 | 19 | 155 | 7 | 0.09 | 3.62 | 7.3 | 0.48 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
15/02/2025 | 1500 | 3.88 | 2 | 44.2 | 19 | 150 | 7 | 0.09 | 3.63 | 7.3 | 0.47 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
15/02/2025 | 1700 | 3.81 | 2 | 44.3 | 21 | 207 | 7 | 0.08 | 3.63 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
15/02/2025 | 1900 | 3.81 | 2 | 44.4 | 17 | 162 | 7 | 0.09 | 3.67 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
15/02/2025 | 2100 | 3.81 | 2 | 44.3 | 14 | 136 | 7 | 0.1 | 3.5 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
15/02/2025 | 2300 | 4.38 | 2 | 44.7 | 34 | 260 | 7 | 0.1 | 3.46 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | - | B/W filter no 2&6 (10.00pm)
15/02/2025 | 0100 | 4.38 | 2 | 44.4 | 34 | 260 | 7 | 0.1 | 3.47 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
15/02/2025 | 0300 | 4.38 | 2 | 43.2 | 18 | 150 | 7 | 0.1 | 3.48 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | -
15/02/2025 | 0500 | 4.38 | 2 | 43.1 | 18 | 150 | 7 | 0.1 | 3.5 | 7.3 | 0.49 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 41.8 | - | - | B/W filter 2&5 (5.00am)
16/02/2025 | 0700 | 3.79 | 2 | 43.4 | 14 | 100 | 7 | 0.11 | 3.56 | 7.3 | 0.51 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.2 | - | -
16/02/2025 | 0900 | 3.76 | 2 | 46.8 | 30 | 255 | 7 | 0.08 | 3.58 | 7.3 | 0.51 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
16/02/2025 | 1100 | 3.86 | 2 | 45.2 | 25 | 230 | 7 | 0.08 | 3.8 | 7.3 | 0.51 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
16/02/2025 | 1300 | 3.84 | 2 | 46.3 | 20 | 170 | 7 | 0.08 | 3.82 | 7.3 | 0.54 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
16/02/2025 | 1500 | 3.77 | 1 | 46 | 21 | 209 | 7 | 0.07 | 3.82 | 7.3 | 0.52 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
16/02/2025 | 1700 | 3.83 | 1 | 46 | 24 | 241 | 7 | 0.09 | 3.56 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | - | B/W no 1
16/02/2025 | 1900 | 3.84 | 1 | 45.5 | 22 | 221 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
16/02/2025 | 2100 | 3.89 | 1 | 45 | 25 | 253 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
16/02/2025 | 2300 | 3.9 | 1 | 45.3 | 28 | 260 | 7 | 0.08 | 3.78 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | - | B/W no.4
16/02/2025 | 0100 | 4.2 | 1 | 45 | 16 | 146 | 7 | 0.08 | 3.72 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.4 | - | -
16/02/2025 | 0300 | 4.32 | 1 | 45.4 | 14 | 100 | 7 | 0.08 | 3.74 | 7.3 | 0.09 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.5 | - | -
16/02/2025 | 0500 | 4.34 | 1 | 45.4 | 8 | 92 | 7 | 0.08 | 3.82 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 42.6 | - | -
17/02/2025 | 0700 | 4.65 | 1 | 45.6 | 7 | 88 | 7 | 0.09 | 3.81 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
17/02/2025 | 0900 | 4.82 | 1 | 45 | 39 | 281 | 7 | 0.09 | 3.81 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42.3 | - | -
17/02/2025 | 1100 | 5.36 | 1 | 45 | 47 | 459 | 7 | 0.09 | 3.81 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,3 | 42 | - | - | B/W no.1,2
17/02/2025 | 1300 | 5.54 | 1 | 46.7 | 60 | 620 | 7 | 0.1 | 3.41 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | -
17/02/2025 | 1500 | 5.64 | 1 | 46.6 | 47 | 460 | 7 | 0.04 | 3.52 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | - | B/W filter 3&6
17/02/2025 | 1700 | 5.6 | 1 | 46.7 | 71 | 540 | 7 | 0.04 | 3.5 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | -
17/02/2025 | 1900 | 5.47 | 1 | 46.3 | 60 | 480 | 7 | 0.04 | 3.8 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | -
17/02/2025 | 2100 | 5.47 | 1 | 47.1 | 49 | 465 | 7 | 0.04 | 3.68 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.7 | - | -
17/02/2025 | 2300 | 5.44 | 1 | 45.2 | 51 | 421 | 7 | 0.04 | 3.79 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.8 | - | - | B/W no.5
17/02/2025 | 0100 | 5.48 | 1 | 45.7 | 53 | 455 | 7 | 0.04 | 3.58 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.8 | - | -
17/02/2025 | 0300 | 5.79 | 1 | 45.4 | 72 | 795 | 7 | 0.04 | 3.65 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.7 | - | -
17/02/2025 | 0500 | 6.03 | 1 | 47.4 | 81 | 941 | 7 | 0.03 | 3.76 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41.7 | - | -
18/02/2025 | 0700 | 6.08 | 1 | 46.8 | 85 | 842 | 7 | 0.03 | 3.82 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41.5 | - | -
18/02/2025 | 0900 | 6.12 | 1 | 45.3 | 112 | 1096 | 7 | 0.03 | 3.81 | 7.3 | 0.09 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,4 | 41.8 | - | -
18/02/2025 | 1100 | 6.1 | 1 | 45.4 | 71 | 694 | 7 | 0.03 | 3.83 | 7.3 | 0.09 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 40.6 | - | -
18/02/2025 | 1300 |  | 1 | 45.4 | 72 | 707 | 7 | 0.04 | 3.83 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 40.7 | - | -
18/02/2025 | 1500 | 6.1 | 1 | 45 | 76 | 750 | 7 | 0.04 | 3.5 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
18/02/2025 | 1700 | 5.92 | 1 | 48.3 | 56 | 560 | 7 | 0.05 | 3.8 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | - | B/W no.1
18/02/2025 | 1900 | 5.73 | 1 | 47.7 | 69 | 650 | 7 | 0.05 | 3.8 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
18/02/2025 | 2100 | 5.6 | 1 | 45.1 | 70 | 650 | 7 | 0.05 | 3.8 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41.1 | - | -
18/02/2025 | 2300 | 5.58 | 1 | 45.7 | 96 | 885 | 7 | 0.05 | 3.82 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41 | - | -
18/02/2025 | 0100 | 5.53 | 1 | 45.3 | 81 | 805 | 7 | 0.06 | 3.82 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41 | - | -
18/02/2025 | 0300 | 5.45 | 1 | 44.7 | 73 | 630 | 7 | 0.06 | 3.8 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 41 | - | -
18/02/2025 | 0500 | 5.37 | 1 | 44.6 | 65 | 545 | 7 | 0.1 | 3.81 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 40.9 | - | -
19/02/2025 | 0700 | 5.3 | 1 | 45 | 60 | 581 | 7 | 0.12 | 3.82 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 40.8 | - | - | B/W fil. 2,3
19/02/2025 | 0900 | 5.24 | 1 | 46.2 | 60 | 581 | 7 | 0.03 | 3.6 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 40.6 | - | -
19/02/2025 | 1100 | 5.1 | 1 | 46.3 | 57 | 557 | 7 | 0.03 | 3.83 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.8 | - | 0.06 | 1,4 | 40.6 | - | -
19/02/2025 | 1300 | 5.15 | 1 | 44 | 55 | 514 | 7 | 0.03 | 3.81 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,4 | 40.8 | - | -
19/02/2025 | 1500 | 5.29 | 1 | 47.6 | 47 | 485 | 7 | 0.14 | 3.81 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | - | B/W filter no.4&6 (2.00pm)
19/02/2025 | 1700 | 5.23 | 1 | 46.3 | 40 | 450 | 7 | 0.04 | 3.82 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
19/02/2025 | 1900 | 5.2 | 1 | 47.6 | 65 | 650 | 7 | 0.04 | 3.8 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
19/02/2025 | 2100 | 5.17 | 1 | 47.9 | 56 | 560 | 7 | 0.04 | 3.8 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
19/02/2025 | 2300 | 5.14 | 1 | 47.8 | 52 | 498 | 7 | 0.04 | 3.84 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.1 | - | -
19/02/2025 | 0100 | 5.35 | 1 | 46.7 | 50 | 485 | 7 | 0.04 | 3.83 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41 | - | -
19/02/2025 | 0300 | 5.65 | 1 | 45.4 | 46 | 474 | 7 | 0.05 | 3.82 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
19/02/2025 | 0500 | 5.74 | 1 | 43.9 | 44 | 474 | 7 | 0.06 | 3.8 | 7.3 | 0.1 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41 | - | -
20/02/2025 | 0700 | 5.79 | 1 | 44.5 | 71 | 688 | 7 | 0.05 | 3.82 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | - | B/W fil. no.5
20/02/2025 | 0900 | 5.76 | 1 | 44.9 | 70 | 684 | 7 | 0.05 | 3.74 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
20/02/2025 | 1100 | 5.63 | 1 | 45 | 70 | 684 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
20/02/2025 | 1300 | 5.51 | 1 | 44.7 | 40 | 450 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.11
20/02/2025 | 1500 | 5.51 | 1 | 45.2 | 47 | 485 | 7 | 0.07 | 3.78 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | -
20/02/2025 | 1700 | 5.36 | 1 | 43 | 39 | 281 | 7 | 0.07 | 3.74 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | -
20/02/2025 | 1900 | 5.18 | 1 | 43 | 37 | 280 | 7 | 0.13 | 3.71 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | - | B/W filter no.1 (5.00pm)
20/02/2025 | 2100 | 5.06 | 1 | 42.7 | 32 | 260 | 7 | 0.14 | 3.6 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
20/02/2025 | 2300 | 4.95 | 1 | 44.3 | 37 | 421 | 7 | 0.08 | 3.62 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
20/02/2025 | 0100 | 4.84 | 1 | 44.6 | 33 | 350 | 7 | 0.1 | 3.66 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
20/02/2025 | 0300 | 4.78 | 1 | 44.8 | 27 | 315 | 7 | 0.11 | 3.69 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
20/02/2025 | 0500 | 4.71 | 1 | 44.7 | 25 | 290 | 7 | 0.12 | 3.72 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
21/02/2025 | 0700 | 4.62 | 1 | 45.1 | 25 | 239 | 7 | 0.14 | 3.81 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.7 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | - | B/W fil. no.2
21/02/2025 | 0900 | 4.59 | 1 | 45.2 | 23 | 230 | 7 | 0.03 | 3.68 | 7.3 | 0.17 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
21/02/2025 | 1100 | 4.51 | 1 | 44.7 | 22 | 216 | 7 | 0.03 | 3.73 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | -
21/02/2025 | 1300 | 4.44 | 1 | 44 | 21 | 204 | 7 | 0.03 | 3.71 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | -
21/02/2025 | 1500 | 4.46 | 1 | 43.3 | 20 | 200 | 7 | 0.03 | 3.7 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | - | B/W filter no.4 (2.00pm)
21/02/2025 | 1700 | 4.42 | 1 | 43.9 | 20 | 200 | 7 | 0.03 | 3.65 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | -
21/02/2025 | 1900 | 4.36 | 1 | 43.6 | 20 | 200 | 7 | 0.03 | 3.58 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | -
21/02/2025 | 2100 | 4.35 | 1 | 43.3 | 22 | 200 | 7 | 0.03 | 3.58 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | -
21/02/2025 | 2300 | 4.3 | 1 | 43.8 | 30 | 320 | 7 | 0.03 | 3.61 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.7 | - | -
21/02/2025 | 0100 | 4.33 | 1 | 44.1 | 30 | 320 | 7 | 0.04 | 3.67 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
21/02/2025 | 0300 | 4.4 | 1 | 44.4 | 32 | 320 | 7 | 0.04 | 3.7 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | -
21/02/2025 | 0500 | 4.48 | 1 | 44.6 | 32 | 320 | 7 | 0.04 | 3.77 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.8 | - | -
22/02/2025 | 0700 | 4.51 | 1 | 44.8 | 29 | 305 | 7 | 0.05 | 3.8 | 7.3 | 0.11 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
22/02/2025 | 0900 | 4.53 | 1 | 44.6 | 27 | 290 | 7 | 0.05 | 3.61 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.7 | - | -
22/02/2025 | 1100 | 4.55 | 1 | 44.8 | 26 | 281 | 7 | 0.04 | 3.64 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.6 | - | -
22/02/2025 | 1300 | 4.52 | 1 | 44.8 | 25 | 270 | 7 | 0.05 | 3.74 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
22/02/2025 | 1500 | 4.63 | 1 | 45.6 | 24 | 265 | 7 | 0.05 | 3.76 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.9 | - | -
22/02/2025 | 1700 | 4.6 | 1 | 44.1 | 28 | 320 | 7 | 0.05 | 3.76 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.9 | - | -
22/02/2025 | 1900 | 4.59 | 1 | 43.1 | 22 | 260 | 7 | 0.06 | 3.7 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.9 | - | -
22/02/2025 | 2100 | 4.54 | 1 | 43.3 | 24 | 265 | 7 | 0.06 | 3.65 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 41.9 | - | -
22/02/2025 | 2300 | 4.52 | 1 | 43.5 | 25 | 262 | 7 | 0.06 | 3.64 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
22/02/2025 | 0100 | 4.39 | 1 | 43.9 | 22 | 204 | 7 | 0.06 | 3.61 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
22/02/2025 | 0300 | 4.38 | 1 | 43.6 | 19 | 194 | 7 | 0.06 | 3.59 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.3 | - | -
22/02/2025 | 0500 | 4.38 | 1 | 43.5 | 19 | 194 | 7 | 0.06 | 3.54 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.4 | - | -
23/02/2025 | 0700 | 4.54 | 1 | 44 | 20 | 200 | 7 | 0.09 | 3.55 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | -
23/02/2025 | 0900 | 4.52 | 1 | 44.3 | 20 | 200 | 7 | 0.09 | 3.58 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
23/02/2025 | 1100 | 4.51 | 1 | 44 | 21 | 202 | 7 | 0.09 | 3.63 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
23/02/2025 | 1300 | 4.53 | 1 | 44.4 | 18 | 192 | 7 | 0.09 | 3.65 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.4 | - | - | B/W fil no 5
23/02/2025 | 1500 | 4.52 | 1 | 44.2 | 18 | 192 | 7 | 0.09 | 3.41 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.3 | - | -
23/02/2025 | 1700 | 4.23 | 1 | 44.3 | 20 | 200 | 7 | 0.09 | 3.39 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.1 | - | -
23/02/2025 | 1900 | 4.21 | 1 | 43.2 | 24 | 204 | 7 | 0.1 | 3.36 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 42.2 | - | - | B/W fil no 1,2
23/02/2025 | 2100 | 4.22 | 1 | 43.3 | 24 | 204 | 7 | 0.1 | 3.3 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 42.6 | - | -
23/02/2025 | 2300 | 4.09 | 1 | 43.4 | 23 | 202 | 7 | 0.15 | 3.28 | 7.3 | 0.64 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.3 | - | -
23/02/2025 | 0100 | 4.08 | 1 | 45.7 | 27 | 270 | 7 | 0.14 | 3.34 | 7.3 | 0.64 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41 | - | -
23/02/2025 | 0300 | 4.11 | 1 | 45.4 | 36 | 361 | 7 | 0.12 | 3.56 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.4 | - | -
23/02/2025 | 0500 | 4.33 | 1 | 45.6 | 36 | 361 | 7 | 0.12 | 3.72 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.2 | - | -
24/02/2025 | 0700 | 4.51 | 1 | 45 | 26 | 260 | 7 | 0.13 | 3.78 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 41.7 | - | - | B/W filter tank no.3&6 (6.45am)
24/02/2025 | 0900 | 4.7 | 1 | 45 | 21 | 200 | 7 | 0.12 | 3.65 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.8 | - | -
24/02/2025 | 1100 | 5.14 | 1 | 46 | 20 | 200 | 7 | 0.12 | 3.61 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,4 | 42.6 | - | -
24/02/2025 | 1300 | 5.42 | 1 | 48.6 | 24 | 210 | 7 | 0.15 | 3.62 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,4 | 42.6 | - | -
24/02/2025 | 1500 | 5.59 | 1 | 45.5 | 23 | 210 | 7 | 0.1 | 3.82 | 7.3 | 0.18 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | -
24/02/2025 | 1700 | 5.63 | 1 | 45.3 | 40 | 450 | 7 | 0.13 | 3.89 | 7.3 | 0.22 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.3 | - | -
24/02/2025 | 1900 | 5.77 | 1 | 45.2 | 43 | 455 | 7 | 0.16 | 3.82 | 7.3 | 0.17 | 5 | 1.2 | - | 0.06 | 1,3 | 41.7 | - | -
24/02/2025 | 2100 | 5.81 | 1 | 45.3 | 63 | 498 | 7 | 0.13 | 3.81 | 7.3 | 0.17 | 5 | 1.2 | - | 0.06 | 1,3 | 41.6 | - | -
24/02/2025 | 2300 | 5.8 | 1 | 44.8 | 57 | 421 | 7 | 0.18 | 3.81 | 7.3 | 0.16 | 5 | 1.2 | - | 0.06 | 1,3 | 41.5 | - | -
24/02/2025 | 0100 | 5.76 | 1 | 44.6 | 55 | 401 | 7 | 0.18 | 3.81 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.5 | - | -
24/02/2025 | 0300 | 5.65 | 1 | 44.5 | 50 | 394 | 7 | 0.18 | 3.81 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.5 | - | -
24/02/2025 | 0500 | 5.6 | 1 | 44.3 | 42 | 314 | 7 | 0.18 | 3.81 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.6 | - | -
25/02/2025 | 0700 | 5.61 | 2 | 44.4 | 44 | 460 | 7 | 0.09 | 3.78 | 7.3 | 0.17 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.5 | - | - | B/W filter tank no.2&6 (2.45am)
25/02/2025 | 0900 | 5.56 | 2 | 44.1 | 42 | 450 | 7 | 0.07 | 3.68 | 7.3 | 0.17 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.4 | - | - | B/W filter tank no.1 (2.00pm)
25/02/2025 | 1100 | 5.48 | 2 | 43.5 | 36 | 360 | 7 | 0.07 | 3.72 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.5 | - | -
25/02/2025 | 1300 | 5.43 | 2 | 45.7 | 33 | 350 | 7 | 0.07 | 3.67 | 7.3 | 0.17 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 1,3 | 41.4 | - | -
25/02/2025 | 1500 | 5.32 | 2 | 44.6 | 32 | 350 | 7 | 0.05 | 3.78 | 7.3 | 0.17 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 1,3 | 41.5 | - | -
25/02/2025 | 1700 | 5.28 | 1 | 45.1 | 30 | 345 | 7 | 0.05 | 3.81 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.1 | - | -
25/02/2025 | 1900 | 5.31 | 1 | 46.4 | 28 | 330 | 7 | 0.05 | 3.76 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.2 | - | -
25/02/2025 | 2100 | 5.39 | 1 | 45.3 | 27 | 330 | 7 | 0.05 | 3.81 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.1 | - | -
25/02/2025 | 2300 | 5.38 | 1 | 44.9 | 26 | 310 | 7 | 0.05 | 3.81 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42 | - | -
25/02/2025 | 0100 | 5.28 | 1 | 44 | 24 | 270 | 7 | 0.06 | 3.78 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.1 | - | -
25/02/2025 | 0300 | 5.2 | 1 | 43.5 | 22 | 242 | 7 | 0.06 | 3.68 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42 | - | -
25/02/2025 | 0500 | 5.16 | 1 | 44.7 | 20 | 210 | 7 | 0.06 | 3.46 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.1 | - | - | B/W no 5
26/02/2025 | 0700 | 5.21 | 1 | 45.1 | 20 | 210 | 7 | 0.06 | 3.49 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 41.7 | - | - | B/W filter no 3 (8.00am)
26/02/2025 | 0900 | 5.2 | 1 | 44.8 | 18 | 200 | 7 | 0.07 | 3.46 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 41.8 | - | -
26/02/2025 | 1100 | 5.14 | 1 | 44 | 16 | 180 | 7 | 0.07 | 3.49 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 41.7 | - | -
26/02/2025 | 1300 | 5.08 | 1 | 44.3 | 16 | 180 | 7 | 0.07 | 3.49 | 7.3 | 0.16 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 41.8 | - | -
26/02/2025 | 1500 | 4.9 | 1 | 45 | 15 | 180 | 7 | 0.07 | 3.52 | 7.3 | 0.16 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.1 | - | -
26/02/2025 | 1700 | 4.8 | 1 | 44.6 | 15 | 180 | 7 | 0.08 | 3.53 | 7.3 | 0.16 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.3 | - | -
26/02/2025 | 1900 | 4.77 | 1 | 44.6 | 15 | 180 | 7 | 0.09 | 3.6 | 7.3 | 0.16 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.6 | - | - | B/W no 6
26/02/2025 | 2100 | 4.87 | 1 | 44.3 | 15 | 180 | 7 | 0.1 | 3.6 | 7.3 | 0.16 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.5 | - | -
26/02/2025 | 2300 | 4.86 | 1 | 44 | 13 | 150 | 7 | 0.13 | 3.5 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.3 | - | -
26/02/2025 | 0100 | 4.65 | 1 | 44.9 | 14 | 165 | 7 | 0.12 | 3.45 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.3 | - | -
26/02/2025 | 0300 | 4.56 | 1 | 44.7 | 13 | 142 | 7 | 0.18 | 3.66 | 7.3 | 0.17 | 0 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.5 | - | - | B/W no 2 (3.50)
26/02/2025 | 0500 | 4.44 | 1 | 44.6 | 12 | 119 | 7 | 0.22 | 3.75 | 7.3 | 0.17 | 0 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.7 | - | -
27/02/2025 | 0700 | 4.48 | 1 | 45.7 | 13 | 140 | 7 | 0.05 | 3.6 | 7.3 | 0.18 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42 | - | -
27/02/2025 | 0900 | 4.5 | 1 | 45.7 | 13 | 140 | 7 | 0.05 | 3.69 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.1 | - | -
27/02/2025 | 1100 | 4.39 | 1 | 45 | 13 | 140 | 7 | 0.04 | 3.76 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.2 | - | -
27/02/2025 | 1300 | 4.29 | 1 | 44.5 | 13 | 140 | 7 | 0.05 | 3.74 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.2 | - | -
27/02/2025 | 1500 | 4.11 | 1 | 44.6 | 13 | 140 | 7 | 0.05 | 3.76 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.3 | - | 0.06 | 2,3 | 43.1 | - | -
27/02/2025 | 1700 | 4.11 | 2 | 45.9 | 13 | 140 | 7 | 0.04 | 3.6 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.9 | - | -
27/02/2025 | 1900 | 4.15 | 2 | 45.8 | 14 | 140 | 7 | 0.06 | 3.61 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 42.7 | - | -
27/02/2025 | 2100 | 4.35 | 2 | 45.5 | 14 | 142 | 7 | 0.06 | 3.65 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 43.2 | - | - | B/W no 1
27/02/2025 | 2300 | 4.52 | 2 | 46.4 | 14 | 142 | 7 | 0.05 | 3.5 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.2 | - | -
27/02/2025 | 0100 | 4.48 | 2 | 45 | 20 | 174 | 7 | 0.05 | 3.62 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.1 | - | -
27/02/2025 | 0300 | 4.39 | 2 | 44 | 21 | 187 | 7 | 0.05 | 3.68 | 7.3 | 0.13 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.1 | - | -
27/02/2025 | 0500 | 4.34 | 2 |  | 24 | 208 | 7 | 0.05 | 3.46 | 7.3 | 0.12 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.1 | - | - | B/W no 4
28/02/2025 | 0700 | 4.46 | 2 | 45.7 | 25 | 220 | 7 | 0.05 | 3.43 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 2,3 | 42.2 | - | -
28/02/2025 | 0900 | 4.72 | 2 | 45.9 | 22 | 200 | 7 | 0.05 | 3.47 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 2,3 | 42.3 | - | -
28/02/2025 | 1100 | 4.75 | 2 | 45.9 | 21 | 200 | 7 | 0.05 | 3.54 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 42.4 | - | -
28/02/2025 | 1300 | 4.77 | 2 | 45.7 | 18 | 180 | 7 | 0.05 | 3.57 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.6 | - | 0.06 | 2,3 | 42.4 | - | -
28/02/2025 | 1500 | 4.74 | 2 | 45.6 | 18 | 180 | 7 | 0.05 | 3.61 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 43.2 | - | -
28/02/2025 | 1700 | 4.9 | 2 | 45.5 | 16 | 180 | 7 | 0.05 | 3.7 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.4 | - | -
28/02/2025 | 1900 | 4.93 | 2 | 45.8 | 16 | 180 | 7 | 0.05 | 3.74 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.4 | - | 0.06 | 2,3 | 43.6 | - | - | B/W no 3
28/02/2025 | 2100 | 5.06 | 2 | 45.8 | 16 | 180 | 7 | 0.05 | 3.75 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.5 | - | -
28/02/2025 | 2300 | 5.19 | 2 | 45.8 | 19 | 194 | 7 | 0.06 | 3.68 | 7.3 | 0.16 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.3 | - | -
28/02/2025 | 0100 | 5.22 | 2 | 45 | 20 | 207 | 7 | 0.06 | 3.68 | 7.3 | 0.15 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.3 | - | -
28/02/2025 | 0300 | 5.11 | 2 | 44.7 | 21 | 215 | 7 | 0.06 | 3.68 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.4 | - | -
28/02/2025 | 0500 | 4.98 | 2 | 46.3 | 24 | 237 | 7 | 0.1 | 3.46 | 7.3 | 0.14 | 5 | 1.5 | - | 0.06 | 2,3 | 43.5 | - | - | B/W no 5